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Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie przeglądu okresowego central wentylacyjnych i klimatyzatorów Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
Wykaz urządzeń do przeglądu przedstawiono w Załączniku nr 2. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres przeglądu powinien obejmować co najmniej:
· czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,
· przegląd obwodów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzeń,
· przegląd stanu instalacji elektrycznej,
· czyszczenie i dezynfekcję lameli parownika i skraplacza,
· konserwację układu odprowadzania skroplin,
· sprawdzenie ciśnienia i szczelności układu z czynnikiem chłodzącym, 
· uzupełnienie stanu czynnika,
· sprawdzenia poprawności działania urządzeń w różnych trybach pracy,
· sprawdzenie działania urządzeń sterujących,
· pomiar parametrów urządzeń,
· smarowanie wszystkich punktów wskazanych instrukcją fabryczną,
· do każdego urządzenia wymienionego w Załączniku nr 2, jest wymagany odrębny protokół z wykonanego przeglądu okresowego
3. Termin realizacji

Wykonanie usługi przeglądu do 14.08.2026 r. 

Dostarczenie dokumentów z przeglądu do 21.08.2026 r.
4. Warunki realizacji

1) Przegląd należy wykonać od poniedziałku do piątku w godz.  7:30 – 15:30.
2) Przed wykonaniem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia (m.in.: certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881 ze zm.).
3) Przegląd nie obejmuje napraw stwierdzonych usterek lub/i uzupełnienia czynnika chłodniczego. Powyższe może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego w postaci odrębnego zlecenia.
4) Wykonawca po przeprowadzonej kontroli dokona stosownych wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).

5. Do odbioru końcowego prac będących przedmiotem zamówienia należy dostarczyć

1) Odrębne protokoły z wykonanych pomiarów i oględzin dla każdego wykazanego urządzenia,

2) Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wykonujących przegląd, do wykonania przedmiotowej usługi i dokonania stosownych wpisów w CRO,
3) Oświadczenie o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia (o ile dotyczy).
6. Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół z odbioru prac podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

7. Warunki płatności: przelewem, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

