TMW.2112.2A.2026							Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektów oraz oświetlenie terenu zewnętrznego zgodnie z wymogami określonymi art. 62 w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dla Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Lokalizacja:: ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice

- Termin realizacji

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia: 30.09.2026 r.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- Oględziny zewnętrzne: Sprawdzenie stanu rozdzielnic, gniazd, łączników i opraw oświetleniowych.

- Pomiary rezystancji izolacji: Test stanu ochrony przewodów przed przebiciem.

- Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej: Badanie pętli zwarcia oraz działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD).

- Ciągłość przewodów ochronnych: Weryfikacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.

- Instalacja odgromowa – kontrola stanu piorunochronów.

- Warunki realizacji

1) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu dokument potwierdzający posiadanie aktualnych uprawnień oraz wykaz i numery seryjne użytych przyrządów pomiarowych wraz z datą ważności ich kalibracji. Wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Prace należy wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00  - 15:30

- Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w obecności przedstawiciela Wykonawcy w celu udostępnienia pomieszczeń oraz terenu do wykonywanych prac.

- Wykonawca zapewni do wglądu protokoły ostatniego pięcioletniego przeglądu z roku 2021

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac oraz odpowiada za ewentualne szkody.

- Po zakończeniu usługi, zostaną sporządzone stosowne protokoły. Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

Do odbioru należy przedłożyć oświadczenie o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia, o ile dotyczy.