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Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektów oraz oświetlenie terenu zewnętrznego zgodnie z wymogami określonymi art. 62 w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dla Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Lokalizacja:: ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice
2. Termin realizacji
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia: 30.09.2026 r.
3. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje:
1) Oględziny zewnętrzne: Sprawdzenie stanu rozdzielnic, gniazd, łączników i opraw oświetleniowych.
2) Pomiary rezystancji izolacji: Test stanu ochrony przewodów przed przebiciem.
3) Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej: Badanie pętli zwarcia oraz działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD).
4) Ciągłość przewodów ochronnych: Weryfikacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.
5) Instalacja odgromowa – kontrola stanu piorunochronów.
4. [bookmark: _GoBack]Warunki realizacji
1) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu dokument potwierdzający posiadanie aktualnych uprawnień oraz wykaz i numery seryjne użytych przyrządów pomiarowych wraz z datą ważności ich kalibracji. Wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Prace należy wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00  - 15:30
3) Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w obecności przedstawiciela Wykonawcy w celu udostępnienia pomieszczeń oraz terenu do wykonywanych prac.
4) Wykonawca zapewni do wglądu protokoły ostatniego pięcioletniego przeglądu z roku 2021
5) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac oraz odpowiada za ewentualne szkody.
6) Po zakończeniu usługi, zostaną sporządzone stosowne protokoły. Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.
Do odbioru należy przedłożyć oświadczenie o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia, o ile dotyczy.
