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Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowego przeglądu kominiarskiego w obiektach Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit.c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Lokalizacja: ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice
2. Termin realizacji
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia: 30.10.2026 r.
3. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje:
1) Sprawdzenie, czy w kanałach nie ma zanieczyszczeń, gruzu lub gniazd ptaków.
2) Badanie szczelności kanałów kominowych.
3) Ocena, czy spaliny nie przenikają do wnętrza budynku przez pęknięcia w ściankach komina.
4) Ocena ciągu kominowego. 
5) Sprawdzenie efektywności wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej oraz odprowadzania spalin z kotłów.
6) Stan techniczny infrastruktury - przegląd nasad kominowych, obróbek blacharskich oraz stanu murów ponad dachem.
7) Rejestracja w CEEB: Sporządzenie cyfrowego protokołu z przeglądu przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.
4. Warunki realizacji
1) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu dokument potwierdzający posiadanie aktualnych uprawnień oraz wykaz i numery seryjne użytych przyrządów pomiarowych wraz z datą ważności ich kalibracji. Wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Prace należy wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30
3) [bookmark: _GoBack]Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w obecności przedstawiciela Wykonawcy w celu udostępnienia pomieszczeń oraz terenu do wykonywanych prac.
4) Wykonawca zapewni do wglądu protokoły ostatniego przeglądu z roku 2025
5) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac oraz odpowiada za ewentualne szkody.
6) Po zakończeniu usługi, zostaną sporządzone stosowne protokoły. Protokół zaparafowany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.
7) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie do 14 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Do odbioru należy przedłożyć oświadczenie o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia, o ile dotyczy.
