Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

Dostawa gazów technicznych w 2024 roku do Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN

| L.p. | Nazwa | Stopień czystości | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto - cj w PLN/jm | Przewidywane roczne zapotrzebowanie gazu - rzg | Cena jednostkowa dzierżawy dziennej 1 (netto) – cd [PLN/ (dzień*szt)] | Średnia ilość butli (w tym rotujących) dzierżawionych równocześnie w skali roku - ib | Cena netto2 w PLN | Podatek Vat w PLN | Cena brutto2 w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argon | 4.5 | m³ |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Azot | techn. | m3 |  | 180 |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Azot (butla 10l, zawartość pary wodnej ≤ 20ppb) | 6.0 | m3 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Azot ciekły | - | dm3 |  | 1390 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwutlenek węgla | techn. | kg |  | 111 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Dwutlenek węgla (butla 10l, zawartość pary wodnej ≤ 5ppm) | 4.5 | kg |  | 7,5 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Hel | 5.0 | m3 |  | 40 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Hel (butla 10l, zawartość pary wodnej ≤ 20ppb) | 6.0 | m3 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Metan | 2.5 | m3 |  | 40 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Metan (butla 10l, zawartość pary wodnej ≤ 5ppm) | 5.0 | m3 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Powietrze | techn. | m3 |  | 120 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Tlen | techn. | m3 |  | 30 |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Tlen (butla 10l, zawartość pary wodnej ≤ 5ppm) | ≥5.6 | m3 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Wodór | 5.0 | m3 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Wodór (butla 10l) | 5.0 | m3 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |

Podane stopnie czystości gazów należy traktować jako minimalne wymaganie

Dzierżawa dzienna nie dotyczy poz. 4 (azot ciekły)

Sposób obliczania ceny:

1 Cena jednostkowa dzierżawy dziennej netto jest ceną stałą w skali roku, nie może zmieniać się w zależności od długości okresu dzierżawy.

2 □ Cenę netto (PLN) do sporządzenia oferty należy obliczyć jako: cj*rzg + cd*365*ib,

gdzie: cj – cena jednostkowa gazu netto, cd – cena jednostkowa dzierżawy dziennej netto, rzg – przewidywane roczne zapotrzebowanie gazu, ib –  średnia ilość dzierżawionych/rotujących równocześnie butli w skali roku

□ Cenę netto (PLN) dla poz. 4 do sporządzenia oferty należy obliczyć jako: cj*rzg

..................................................................................

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny 
lub podpis zaufany lub podpis osobisty 
umożliwiający identyfikację uprawnionej osoby