TMW.262.1.2024															Gliwice, dnia 24.05.2024 r.

Załącznik nr 2

Wykaz urządzeń do przeglądu okresowego w 2024 r.

| Lp. | Urządzenie | Numery jednostek zew. i wew. | Nr fabryczny | Data nabycia | Miejsce eksploatacji | Częstość przeglądu [rok] | Czynnik chłodniczy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ilość [kg] | Rodzaj |
| 1. | Klimatyzator MOU | 48CN2ERG84106081310019/ EYX281080410003 | Nr w CRO 01/2007 | 31.07.2007 | Pom. 705 | 1 | 3,7 | R407C |
| 2. | Klimatyzator MOU | 48CN2ERG84106081310019/ EYX281080410004 | Nr w CRO 02/2007 | 31.07.2007 | Pom. 705 | 1 | 3,7 | R407C |
| 3. | Klimatyzator LG | ATH608DLCA | Nr w CRO 03/2007 | 31.07.2007 | Pom. 514 | 1 | 4,9 | R410A |
| 4. | Klimatyzator SAMSUNG | S/N D819PAIP500041Z CH140FAMC | Nr w CRO 04/2007 | 12.2007 | Pom. 213 | 1 | 3,3 | R410A |
| 5. | Klimatyzator SAMSUNG | S/N:D819PAIP500044P UH 140GAM | Nr w CRO 05/2007 | 12.2007 | Pom. 213 | 1 | 3,3 | R410A |
| 6. | Centrala wentylacyjna | CS-N-1-P-W/1-6/1-2/C/V CLINT MHA101 | Nr w CRO 11479/2009 291284 | 16.11.2009 | Pom. 07 | 1 | 18,0 | R407C |
| 7. | Centrala wentylacyjna | CS-2-L-W/1-6/2-2/C/V CLINT MHA 91 | Nr w CRO 11478/2009 291232 | 16.11.2009 | Pom.318/403 | 1 | 10,0 | R407C |
| 8. | Centrala wentylacyjna | CS-1-P-D/1-6/1-6/C/H CLINT MHA 51 | Nr w CRO 11500/2009 291069 | 26.11.2009 | Dach 514 | 1 | 5,9 | R407C |
| 9. | Centrala wentylacyjna | CS-1-P-D/1-6/1-6/C/H CLINT MHA 61 | Nr w CRO 11499/2009 291233 | 21.06.2010 | Dach 702/705 | 1 | 7,0 | R407C |
| 10. | Klimatyzator Fujitsu | AOYA18LAL(jedn. zew. ) AUYA18L(jedn. wew.) | R003473 | 30.09.2010 | Pom. 702 | 1 | 1,25 | R410A |
| 11. | Klimatyzator Fujitsu | AOYA12LACL(jedn. zew.) AUYA12L(jedn. wew.) | E002849 | 30.09.2010 | Pom. 202 | 1 | 1,15 | R410A |
| 12. | Klimatyzator Fujitsu | AOYA12LACL(jedn. zew.) AUYA12L(jedn. wew.) | E002695 | 30.09.2010 | Pom. 202 | 1 | 1,15 | R410A |
| 13. | Klimatyzator Fujitsu | AOYR14LGC(jedn. zew.) AOYS14LD(jedn. wew.) | E001831 | 30.09.2010 | Pom. 318 | 1 | 1,15 | R410A |
| 14. | Klimatyzator Fujitsu | AOYR18LCC(jedn. zew.) ASYB18LB(jedn. wew.) | E041709 | 30.09.2010 | Pom. 403 | 1 | 1,00 | R410A |
| 15 | Klimatyzator SINCLAIR | 4G36070006254 (jedn. zew.) 4H70070001968 ( jedn. wew. ) | Model ASH-18AIE2 | 03.07.2017 | Pom. 26 | 1 | 1,30 | R410A |