Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w 2023 roku.

Dostawa dotyczy dostarczania energii elektrycznej dla Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

  - Zamawiający posiada jeden punkt poboru energii elektrycznej: 
44-100 Gliwice ul. Bałtycka 5.

  - Termin przystąpienia do realizacji zamówienia tj. dostawa energii elektrycznej: od dnia skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2023 r.  Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia przystąpienia do realizacji umowy (zdanie 1) do dnia 31.12.2023 r.

  - Grupa taryfowa: B21

  - Prognozowane zużycie energii elektrycznej: 160MWh

  - Numer PPE: 590322400100784025

  - Napięcie zasilania: 6 kV

  - Moc przyłączeniowa: 150 kW

  - Moc umowna (planowana na rok 2023): 60 kW. Zmiany zamówionej mocy umownej odbywać się będą na zasadach określonych w OSD.

  - Grupa przyłączeniowa wg R.M.G. z dnia 2.07.2007: III(6kV. N>40 kW)

  - Układ pomiarowy stanowi własność Zamawiającego z wyjątkiem licznika rozliczeniowego, który jest własnością TAURON Dystrybucja S.A.

-	Licznik rozliczeniowy ZMD 405 CT 44.2409 S2

-	Przekładniki IMZ 12,

-	Przekładniki UMZ 12-1,

-	tg φ ≤ 0,4.

-	Zegar synchronizujący typu MK6 w wersji DCF 77

  - Układy pomiarowo-rozliczeniowe przystosowane są do zdalnego odczytu oraz spełniają wymogi zasady TPA.

  - Obecny sprzedawca energii elektrycznej: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Umowa zawarta jest na czas określony tj. do dnia 31.12.2022 r.

  - OSD: Tauron Dystrybucja S.A., z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji na czas nieokreślony.

  - Stosowany okres rozliczeniowy: 1 miesiąc.

  - Całość energii elektrycznej jest zużywana wyłącznie na potrzeby własne. Zamawiający jest odbiorcą końcowym w  świetle przepisów Prawa energetycznego

- Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zamawiający prognozuje zużycie ok. 90% szacowanej ilości energii elektrycznej.

- Wykonawca wykonując kalkulację dla potrzeb złożenia oferty winien uwzględnić możliwe wahanie zużycia energii elektrycznej. Zmniejszenie pobranej ilości energii elektrycznej nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowną Generalną umowę dystrybucyjną z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj. TAURON Dystrybucja S.A.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił bilansowanie sprzedaży energii elektrycznej, a koszty ujął w cenie energii elektrycznej.

- Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

- Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w Pe oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. ze zmianami w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

- Zamawiający informuje, że zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny. Termin obowiązywania obecnej umowy na dostawę energii elektrycznej upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur drogą elektroniczną.

- Warunkiem rozpoczęcia dostaw w umownym terminie jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do   zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umowy właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania Zamawiającego przed OSD - proces zmiany sprzedawcy.