- TMW.262.1.2024

- Załącznik nr 1.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie przeglądu okresowego central wentylacyjnych i klimatyzatorów Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach.

Wykaz urządzeń do przeglądu przedstawiono w Załączniku nr 2.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przeglądu powinien obejmować co najmniej:

- czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,

- przegląd obwodów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzeń,

- przegląd stanu instalacji elektrycznej,

- czyszczenie i dezynfekcję lameli parownika i skraplacza,

- konserwację układu odprowadzania skroplin,

- sprawdzenie ciśnienia i szczelności układu z czynnikiem chłodzącym,

- uzupełnienie stanu czynnika,

- sprawdzenia poprawności działania urządzeń w różnych trybach pracy,

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących,

- pomiar parametrów urządzeń,

- smarowanie wszystkich punktów wskazanych instrukcją fabryczną,

- do każdego urządzenia wymienionego w Załączniku nr 2, jest wymagany odrębny protokół z wykonanego przeglądu okresowego

- Termin realizacji

Wykonanie usługi przeglądu do 26.07.2024 r.

Dostarczenie dokumentów z przeglądu do 02.08.2024 r.

- Warunki realizacji

- Przegląd należy wykonać  od poniedziałku do piątku w godz.  7:30 – 15:30.

- Przed wykonaniem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia (m.in.: certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2065).

- Przegląd nie obejmuje napraw stwierdzonych usterek lub/i uzupełnienia czynnika chłodniczego. Powyższe może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego w postaci odrębnego zlecenia.

- Wykonawca po przeprowadzonej kontroli dokona stosownych wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).

- Do odbioru końcowego prac będących przedmiotem zamówienia należy dostarczyć

- Odrębne protokoły z wykonanych pomiarów i oględzin dla każdego wykazanego urządzenia,

- Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wykonujących przegląd, do wykonania przedmiotowej usługi i dokonania stosownych wpisów w CRO,

- Oświadczenie o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia (o ile dotyczy).

- Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół z odbioru prac podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

- Warunki płatności: przelewem, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.